技 术 需 求 协 议

尊敬的客户：

请详细填写本技术协议，尽可能深入到定量程度，以便针对性地确定技术方案和系统设计。

1   工艺参数 （1）工艺流程                      取样点

（2）分析目的：工艺优化控制    安全监控    质量分析     环保      其他

（3）被测组份及浓度范围  （浓度VOL%      ㎎/m3    ）

| 数 据 分类 项目 | 被 测 量 组 份 | 背 景 组 份 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 样气 组份 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浓 度 | 典型值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2   样气及环境条件

（1）样气温度     ℃  样气压力       Pa  含尘量       ɡ/m3  露点     ℃

（2）样气腐蚀性：无     弱     强       样气爆炸性危险： 无     有

（3）使用现场条件及要求

环境温度： 最低    ℃ 一般    ℃ 最高   ℃   环境湿度：一般    % 最高    %RH

环境震动：无     弱     强       现场压缩空气        蒸气     水     氮气

环境不要求防爆   ， 要求防爆      环境无腐蚀性    有腐蚀性  。

取样工艺管道的直径×壁厚        ×       mm 当地大气压力波动

主机柜距取样点的水平距离      m 垂直距离     m   取样管经过室外     不经室外

3   工艺流程取样点示意图：

4   在线分析系统主体技术方案

取样探头    型号            反吹柜      仪表盘       分析小屋     电拌热带

在线分析器选型及量程

仪表盘   ∕分析小屋    的外形尺寸：    ×    ×    ×m（宽×高×厚） 色调

标准气的浓度及数量：

输出信号   0～20mA       4～20mA

用户提供条件的特别提示：压缩空气要求≥         MPa  蒸气要求≥         MPa