手动位移台综合介绍

手动位移台产品主要用于对物体进行平移、升降、旋转、俯仰偏摆（包括角位移）等六个空间自由度的调整，适用于自动化程度要求不高的情况。
          卓立汉光的手动位移台产品，包括：平移台、升降台、旋转台、角位移台、倾斜台等；根据主体材料、导轨形式、结构特点、驱动方式等的不同，又分为多个系列。
          手动位移台与电控位移台，所使用的材料基本相同，主要为铝、铜和钢等材料。
          手动位移台的驱动（传动）机构，主要分为：分厘卡、螺纹副、齿轮组、齿轮齿条、蜗轮蜗杆传动几种。