【产品概述】

LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间，测试电流为0-500mA分为十档，时间测试范围0-799ms，16位字符型蓝屏液晶显示，该测试仪为手持式，体积小，重量轻，便于携带，是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。

【产品别名】

漏电保护器测试仪、漏电保护测试仪、漏电保护开关测试仪

【技术参数】

1、额定电压：AC220V

2、测试线电压：AC250V以下

3、漏电电流分档：15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档

4、测试漏电动作时间范围：0-799ms

5、漏电电流精度：1级

6、动作时间显示精度：0.5级

7、使用环境温度：0℃—40℃

8、使用环境相对湿度：＜85%

9、外形尺寸：195（长）×101（宽）×42（深）